- 包二：

本项目包括空港数据中心201-2高压隔离手车更换及相关设备试验等。具体内容如下：

本次更换更换现有201-2高压隔离手车（12KV-KYN28型高压进线归，630A隔离手车），并进行必要的调试、测试等工作。具体采购需求如下：

| 序号 | 更换项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原630A高压隔离手车及二次回路拆除 | 项 | 1 |
| 2 | 高压近电安全措施 | 项 | 1 |
| 3 | 高压隔离手车(适配12KV-KYN28型金属封闭开关设备) | 个 | 1 |
| 4 | 铜母线改造 | 项 | 1 |
| 5 | 一次插件 | 项 | 1 |
| 6 | 二次插件 | 项 | 1 |
| 7 | 高压隔离手车及二次线安装 | 项 | 1 |
| 8 | 测试调试 | 项 | 1 |
| 9 | 绝缘试验 | 项 | 1 |
| 10 | 核相试验 | 项 | 1 |
| 11 | 辅料及其他 | — | 1 |