包二：
本项目包括空港数据中心201-2高压隔离手车更换及相关设备试验等。具体内容如下：
[bookmark: _GoBack]本次更换更换现有201-2高压隔离手车（12KV-KYN28型高压进线归，630A隔离手车），并进行必要的调试、测试等工作。具体采购需求如下：
	序号
	更换项目
	单位
	数量

	1
	原630A高压隔离手车及二次回路拆除
	项
	1

	2
	高压近电安全措施
	项
	1

	3
	高压隔离手车(适配12KV-KYN28型金属封闭开关设备)
	个
	1

	4
	铜母线改造
	项
	1

	5
	一次插件
	项
	1

	6
	二次插件
	项
	1

	7
	高压隔离手车及二次线安装
	项
	1

	8
	测试调试
	项
	1

	9
	绝缘试验
	项
	1

	10
	核相试验
	项
	1

	11
	辅料及其他
	—
	1




