- 包一：

本项目包括2项内容，分别为元亨办公区一层闸机设备升级改造、以及我行各总行各办公区增加监控、门禁等设备。具体内容如下：

1.元亨办公区一层闸机设备升级改造

本次更换元亨办公区一层闸机设备，并将闸机通道由原4通道增至5通道（含4个人员通道与1个专用货物通道），由于尺寸限制，闸机设备需使用超薄机身，具体尺寸以实地测量为准。具体采购需求如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸机（左） | 国产 | 台 | 1 | 设备及施工 |
| 2 | 闸机（中） | 国产 | 台 | 4 | 设备及施工 |
| 3 | 闸机（右） | 国产 | 台 | 1 | 设备及施工 |
| 4 | 摆臂 | 国产 | 个 | 8 | 设备及施工 |
| 5 | 摆臂 | 国产 | 个 | 2 | 设备及施工 |
| 6 | 遥控器 | 国产 | 个 | 1 | 设备及施工 |
| 7 | 7寸人脸一体机 | 国产 | 台 | 10 | 设备及施工 |
| 8 | 人脸一体机支架 | 国产 | 个 | 10 | 设备及施工 |
| 9 | 人脸一体机遮阳罩 | 国产 | 个 | 10 | 设备及施工 |
| 10 | 不锈钢立柱 | 国产 | 个 | 6 | 设备及施工 |
| 11 | 亚克力挡板 | 国产 | 个 | 4 | 设备及施工 |

2.总行办公区增加监控、门禁等设备

元亨办公区的B3层的东西侧门、1层的南侧通往咖啡厅和东侧收发室的出入口、3层的2个通往平台的出入口及23层的平台出入口等位置安装双向人脸识别门禁设备。

在元亨办公区 801室安装1个摄像头，1102室安装1个摄像头；901室安装1个摄像头和1台人脸识别设备；在安贞办公区701室安装1台人脸识别设备，10层安装4个摄像头，B3档案库加装1个摄像头；华普5层新办公区安装人脸识别设备和监控设备，保证该办公区域监控画面全覆盖；月坛地下车库B2、B3、B4、B5层货梯厅原刷卡门禁（进出双向，每层2个，共计8个）更换为人脸识别设备。

中金新办公区生产区出入口需要安装闸机设备，控制人员进出，并在办公区中增加监控设备，保证该办公区域监控画面全覆盖。计划将空港南楼拆除的闸机移至中金办公区利旧使用，无需购置设备。

采购以上需求的部分设备、线材、辅料及施工服务。具体采购需求如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7寸人脸一体机 | 海康 | 台 | 14 | 设备及施工 |
| 2 | 7寸人脸一体机 | 大华 | 台 | 14 | 设备及施工 |
| 3 | 双门门禁控制器 | 国产 | 台 | 3 | 设备及施工 |
| 4 | 四门门禁控制器 | 国产 | 台 | 1 | 设备及施工 |
| 5 | 电磁锁 | 国产 | 个 | 18 | 设备及施工 |
| 6 | 玻璃破碎 | 国产 | 个 | 11 | 设备及施工 |
| 7 | 开门按钮 | 国产 | 个 | 4 | 设备及施工 |
| 8 | 门禁电源30A | 国产 | 个 | 4 | 设备及施工 |
| 9 | 网络录像机 | 甲供 | 台 | 2 | 施工服务 |
| 10 | 网络半球摄像机 | 甲供 | 台 | 32 | 施工服务 |
| 11 | 拾音器 | 甲供 | 个 | 30 | 施工服务 |
| 12 | 硬盘 | 甲供 | 块 | 8 | 施工服务 |
| 13 | 闸机移机施工 | 甲供 | 个 | 2 | 施工服务 |
| 14 | 人脸一体机移机施工 | 甲供 | 台 | 7 | 施工服务 |
| 15 | 网线 | 国产 | 米 | 6950 | 材料及施工 |
| 16 | 电源线 | 国产 | 米 | 6950 | 材料及施工 |
| 17 | 信号线 | 国产 | 米 | 500 | 材料及施工 |
| 18 | 闸机电缆线 | 国产 | 米 | 50 | 材料及施工 |
| 19 | 辅料 | 国产 | 米 | 1 | 项 |

本项目服务要求免费质保1年，质保主要要求包括保修期内7*24小时技术支持服务，上门故障维修，提供原厂备件更换，巡检等。