- 包三：

本项目内容为：在亦庄中金云网公司机房内建设5个机柜的隔离栅栏，实现5个机柜的的单独空间。隔离区域中间通道与机柜后2个通道，共计3个通道增加4个视频监控，3个通道门共计加装3套门禁设备。视频监控与门禁系统接入现有机房系统中。具体内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 采购内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5个机柜隔离 | 国产 | 台 | 1 | 材料及施工 | 形成5个机柜的独立空间，隔离栅栏高度不低于机柜 |
| 2 | 视频监控摄像头 | 国产 | 台 | 4 | 设备及施工 | 数据保存时间不少于6个月，满足国密三级认证 |
| 3 | 门禁设备 | 国产 | 台 | 3 | 设备及施工 | 数据保存时间不少于1年，满足国密三等级认证要求，且具备指纹刷卡双认证 |

本项目服务要求免费质保1年，质保期内免费提供7*24小时故障维修，备件更换服务。